| 凤凰医院直线加速器楼及高压氧舱楼弱电施工清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 六类网线 | 箱 | 40 | 罗格朗 |
| 2 | 桥架100*100 | 米 | 100 | 防火涂层 |
| 3 | 线管2.0 | 米 | 1500 |  |
| 4 | 1200*600机柜 | 个 | 1 | 图腾机柜 |
| 5 | 36芯光缆 | 米 | 350 | 烽火通信 |
| 6 | 12芯光缆 | 米 | 300 | 烽火通信 |
| 7 | 12芯终端盒 | 个 | 2 | 安普 |
| 8 | 36芯终端盒 | 个 | 1 | 安普 |
| 9 | 72芯终端盒 | 个 | 1 | 安普 |
| 10 | 9U机柜 | 个 | 1 | 图腾机柜 |
| 11 | 六类网络模块 | 个 | 109 | 罗格朗 |
| 12 | 双口面板 | 个 | 48 | 罗格朗 |
| 13 | 单口面板 | 个 | 15 | 罗格朗 |
| 14 | 电话线 | 盘 | 20 | 安普 |
| 15 | 50PE管 | 米 | 600 | 埋入路面 |
| 16 | 24口华三汇聚交换机 | 台 | 2 | S5560-30C-EI |
| 17 | 48口华三接入交换机 | 台 | 4 | S5130-52P-EI-R |
| 18 | 24口华三接入交换机 | 台 | 4 | S5130S-28P-E |
| 19 | 光收发器 | 对 | 10 | 博扬千兆 |
| 20 | 200W摄像机 | 个 | 15 | 海康 |
| 21 | 录像机64路 | 台 | 1 | 海康 |
| 22 | 24口POE交换机 | 台 | 2 | 华三 |
| 23 | 8T硬盘 | 块 | 8 | 海康 |
| 24 | 门禁一体机 | 个 | 7 | ANJIANGJUN |
| 25 | 电源线 | 盘 | 1 |  |
| 26 | UPS | 套 | 1 | 满足机房使用需求 |