总院

- 一、卧式单级离心泵，KQW350-315A-110/4Z ，2台

- 二、卧式单级离心泵，KQW350-315B-90/4Z ，3台

- 三、卧式单级离心泵，KQW250-315-75/4Z ，3台

- 四、锅炉水处理设备1套（含附属管路）

- 五、锅炉给水泵4台（含附属管路）

肿瘤医院

- 一、卧式单级离心泵，KQW250/315-75，3台

- 二、卧式单级离心泵，KQW200/315-45，3台

- 三、换热器，2套（含附属管路）

- 四、冷凝水回收装置，1套（含附属管路）

- 五、分汽缸，2台。（含附属管路）

- 六、工业洗衣机，100kg,4台

- 七、工业洗衣机，75kg,1台

- 八、工业脱水机，1000mm，1台

- 九、工业脱水机，1000mm，1台

- 十、热泵热水机，10匹，2台

- 十一、锅炉水处理设备，1套（含附属管路）

- 十二、锅炉给水泵，4台（含附属管路）

- 十三、过滤器、软连接等

凤凰医院

- 一、卧式单级离心泵，型号：KQW350/315-132/4-Z，3台

- 二、卧式单级离心泵，型号：KQW200/345-45/4-Z，5台

- 三、Y型过滤器、软连接、蝶阀等

广济医院

一、卧式单级离心泵，KQW250/500-41-75/4，1台

二、燃气锅炉一台，交换泵2台（含附属管路）件。

新庄孜医院

一、卧式单级离心泵HQW250-410-132/4，三相异步电动机YE3-315M-4，3台（冷却泵）

二、立式单级离心泵HQL,三相异步电动机YE3-200L-4，3台（冷水泵）

三、过滤器、软连接等